Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Znak sprawy: SCPU.D.171.2.2018.AB

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację budynków Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy posadzki należy wykonać z wykładziny rulonowej PCV z cokołami wywiniętymi na ściany, czy z paneli podłogowych?

Odpowiedź 1:

Posadzki należy wykonać z wykładziny PCV. Cokoły wywinięte na ściany.

Pytanie 2:

Czy drzwi wejściowe do budynku wykonać zgodnie z projektem, jako 1-skrzydłowe, czy jak istniejącej 2- skrzydłowe?

Odpowiedź 2:

Dopuszcza się wykonanie drzwi wejściowych jako jedno lub dwuskrzydłowe przy zachowaniu parametrów technicznych wskazanych w opracowaniu projektowym, oraz 
w zgodności z przepisami budowlanymi.

Pytanie 3:

Czy w cenie oferty uwzględnić dla drzwi wewnętrznych ościeżnice regulowane obejmujące całe ościeża, czy ościeżnice drewniane zwykłe?

Odpowiedź 3:

W cenie oferty należy uwzględnić ościeżnice regulowane obejmujące całe ościeża.

Pytanie 4:

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt przesunięcia hydrantu w piwnicy?

Odpowiedź 4:

Tak. Należy to uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową. Przesunięcie jest wskazane na rysunku nr 18.03.C3 05.1.

Pytanie 5:

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt przygotowania powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez m.in.: zeskrobanie farb olejnych z lamperii, usunięcie istniejących wypraw z tynków barankowych, gruntowanie ścian i sufitów oraz wykonanie gładzi szpachlowych?

Odpowiedź 5:

Tak. Zgodnie z projektem należy uwzględnić wszelkie prace przygotowawcze pod malowanie ścian.

Pytanie 6:

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania lamperii na korytarzach i klatce schodowej? Jeżeli tak to z jakich materiałów i do jakiej wysokości?

Odpowiedź 6:

Nie. Dokumentacja projektowa nie zakłada lamperii w korytarzach i na klatce schodowej.

Pytanie 7:

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania podkładów z masy samopoziomującej pod wykładziny podłóg z PCV?

Odpowiedź 7:

Należy, jeżeli podkład pod wykładzinę PCV wymaga wyrównania celem zapewnienia parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej.

Pytanie 8:

Specyfikacja techniczna zawiera zapisy w zakresie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie sufitów podwieszanych? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy to wykonać.

Odpowiedź 8:

Dokumentacja projektowa nie zakłada sufitów podwieszanych z płyt g-k. W specyfikacji technicznej jest wyraźnie wskazany zakres stosowania płyt g-k w ST 03 pkt. 1.3.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w przypadku konieczności wykonania n/w prac:

- Podniesienia nadproży drzwiowych,

- Modernizacji istniejących rozdzielnic (wykraczający poza montaż 3 szt. rozłączników opisanych w SIWZ)

- Wykonania nowych rozdzielni elektrycznych

- Wykonania nowych podejść dopływowych i odpływowych do przyborów 
i armatury sanitarnej,

- Wykonania dodatkowych gniazd wtykowych i komputerowych,

- Wykonanie równania (dodatkowe warstwy) przy użyciu gładzi szpachlowych powierzchni ścian i sufitów zgodnie z warunkami zawartymi w STWiOR,

- Wymiany ewentualnie spękanych podkładów cementowych pod posadzki,

- Zwiększenia ilości opraw oświetleniowych,

uzna te prace za roboty dodatkowe, dokona za nie zapłaty i ewentualnie przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia?

Obecnie nie można stwierdzić czy zachodzi konieczność wykonania tych prac a opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ nie zawiera w tym zakresie odpowiednich zapisów.

Odpowiedź 9:

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wykonawca zobowiązany jest 
w cenie uwzględnić całość prac wskazanych we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej:

- Istniejące otwory drzwiowe należy przygotować do wstawienia nowej stolarki otworowej w ramach umowy.

- Należy wykonać wszelkie niezbędne prace konieczne do zapewnienia ilości punktów elektrycznych wskazanych w dokumentacji projektowej,

- Należy wykonać wszelkie niezbędne prace konieczne do zapewnienia ilości punktów elektrycznych wskazanych w dokumentacji projektowej,

- Należy wykonać wszelkie niezbędne prace konieczne do instalacji urządzeń sanitarnych,

- Ilości gniazd i opraw oświetleniowych podane są w opisie technicznym i należy je wykonać wg dokumentacji,

- Należy wykonać wszelkie prace konieczne do zapewnienia jakości wskazanej 
w stwior.

- Należy wykonać wszelkie prace konieczne do zapewnienia jakości wskazanej 
w stwior.

- Ilości gniazd i opraw oświetleniowych podane są w opisie technicznym i należy je wykonać wg dokumentacji,

Pytanie 10:

Prosimy o podanie technologii wykończenia istniejących stopni schodowych z lastryko.

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie posiada wiedzy o technologii wykończenia schodów.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie średnicy dla kanałów wentylacyjnych i wentylatorów w pomieszczeniach sanitarnych?

Odpowiedź 11:

Średnicę kanałów wentylacyjnych i wentylatorów należy dobrać na etapie realizacji zgodnie 
z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie na swoim terenie kontenera na odpady?

Odpowiedź 12:

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie kontenera na odpady na swoim terenie.

Pytanie 13:

Ze względu na niewielki teren zewnętrzny, czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie wykonawcy pomieszczeń na zorganizowanie zaplecza np. w piwnicy, które po wykonaniu zamówienia wykonawca na swój koszt doprowadzi do stanu pierwotnego?

Odpowiedź 13:

Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje takim pomieszczeniem. Jeżeli Zamawiający będzie dysponował takim pomieszczeniem to wyrazi zgodę na jego udostępnienie Wykonawcy.

Pytanie 14:

W celu wykonania obudowy przewodów wentylacyjnych ponad dachem zachodzi konieczność rozebrania w tych miejscach istniejącego pokrycia dachowego z wykonaniem obróbek blacharskich.

Czy w cenie oferty uwzględnić koszt wykonania w/w robót

Odpowiedź 14:

Tak. Zgodnie z zakresem inwestycji jak i rysunkiem nr 18.03.C3 05.6.

Pytanie 15:

Po analizie SIWZ i dokumentacji oraz w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej ze względu na konieczność wykonywania robót w III etapach w celu zachowania warunków technicznych i technologicznych, wnosimy o rozważenie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o 30 dni.

Powyższe pozwoli na wykonanie prac, głównie posadzkowych (podkłady cementowe 
i wyrównawcze) w terminach zgodnych z warunkami technicznymi wykonania tych prac.

Odpowiedź 15:

Zamawiający na tym etapie nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 16:

Wnosimy również o zmianę terminu składania ofert w celu umożliwienia uwzględnienia 
w ofercie odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenie terminu składania ofert.

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU